UD1.PRÁCTICA DE LABORATORIO 1. LA MEDIDA.

NOMBRE:							GRUPO:

## seguridad en el laboratorio

E.1.-	Observa con atención la lámina de “Agüita” que te muestra las normas de laboratorio y escribe las cinco normas que consideres más importantes:

E.2.- 	Observa que las etiquetas de los reactivos tienen pictogramas. Escribe debajo de los siguientes pictogramas el tipo de riesgo que  presenta la sustancia química.

Sustancia____________		Sustancia___________			Sustancia _________

## Uso de instrumentos de medida

E.3.-	a) Mide la anchura de tu cuaderno. Expresa la medida en tres unidades diferentes. Indica las cifras significativas de la medida.

b) Mide las dimensiones del libro de Física y Química. Calcula el volumen en dm3.

E.4.- Consulta la lámina de materiales de laboratorio e instrumentos de medida. Nombra los siguientes instrumentos e indica la magnitud que miden:

Instrumento	    Magnitud

A.

B.

C.

D.

E.

Medida de masas con balanza digital: Se comprueba que la balanza esté a cero. Se acciona el botón de encendido, se espera unos segundos y se pulsa la tecla de tarado T. El instrumento de pesada (vidrio de reloj, vaso de precipitado) debe estar vacío, limpio y seco; se colocan sobre el platillo. Se tara el recipiente, se añade la cantidad de sustancia. La lectura de la balanza da el valor de la masa.

E.5.- Observa las balanzas que hay en el laboratorio de Química y completa la información:

Tipo de balanza:__________________	Cota máxima: _____	Precisión:_______

Tipo de balanza:__________________	Cota máxima: ______	Precisión:______

Tipo de balanza:__________________	Cota máxima: ______	Precisión:_______

E.6.-	Una balanza granatario admite una pesada máxima de 200 g y tiene una precisión de cg. ¿Qué medidas no son correctas?24,55 g; 108,329 g; 232,56 g; 56,4 cg; 18 mg; 37,0 dg.

Medida de volúmenes de líquidos: Se vierte en una probeta limpia y seca, se lee directamente la altura que alcanza  la superficie del líquido y para evitar el error de paralaje se sitúan los ojos al mismo nivel alcanzado por el líquido.

Medida de volúmenes de sólidos irregulares: Se aplica el principio de Arquímedes. Se mide el volumen de líquido desplazado en una probeta.

E.7.- Observa las probetas que hay en la mesa del laboratorio y completa la información:

Magnitud que mide:___________________ Unidades:_________

Probeta 1	Cota máxima:__________	Precisión:_______

Probeta 2	Cota máxima:__________	Precisión:_______

E.8.- Los siguientes recipientes se utilizan para medir volúmenes de líquidos. Indica debajo la precisión de cada uno de ellos.