Ejercicios UD 5
1. ¿Qué regula la norma EIA/TIA-606 ?
2. ¿Qué norma regula la conexión de los cables UTP a las rosetas?
3. ¿De qué tipo son los cables que conectan los patch panels con los switchs?
4. Si al aula de ESI1, que está en la segunda planta, le corresponde el repartidor de planta I1 ¿Qué etiquetado llevará la roseta nº 6 de un PC?
5. Si al departamento de informática le corresponde el repartidor I5 ¿Qué etiquetado llevará la roseta nº5 de un PC?
6. ¿Cómo se certifica una instalación de cableado estructurado?
7. Parámetros de prueba esenciales en un cable de categoría 5 y clase D
8. ¿De qué dispositivos se compone un comprobador de cables?
9. ¿Qué diferencia hay entre un “test de enlace” y un “test de canal”?
10. Para cualquier cable ¿Con qué tipo de test se admite que la atenuación sea mayor?
11. Para cualquier cable ¿Es mejor que la atenuación se baja o alta? ¿y la diafonía? ¿En qué se miden estos parámetros?
12. Identifica la instalación del cableado estructurado de la clase, clasificando los elementos presentes en los subsistemas estudiados.